## Лист 1
ФАКСОГРАММА (на отключение)
ЦДС ГУП "ТЭК СПБ"
Дата 06.07.2023
Время 12:26
1.Кому: |  |  |  | т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22
Организация |  | Кто принял (ФИО, должность) |  | Телефон/факс
Администрация Калининкого р-на СПб |  |  |  | т.ф. 542-03-89
ГКУ ЖА Калининкого р-на СПб |  |  |  | т.ф. 542-26-18
Абонентское управление Северного р-на |  |  |  | т.ф. 601-92-75
ЦТП 1 |  |  |  | т.ф. 517-38-04
ЦТП 2 |  |  |  | т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс" |  |  |  | т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство |  |  |  | VrantsevaNV@gptek.spb.ru
2. Сообщаем, что в связи с аварийными работами на тепловых сетях по адресу:
Софьи Ковалевской ул, д. 4; Диаметр: 200 Подвальная; Гражданская (Непокорённых пр., 17, к.2)
(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)
В период с | 2023-07-06 12:00 | по | 2023-07-06 20:00
Отключаются от теплоснабжения следующие здания:
Жилых: 4 | Детских: 0 | Лечебных: 0 | Школ: 0 | Учебных: 0 | Прочих: 0
(переводятся на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)
ГВС: Софьи Ковалевской ул: д. 10, д. 12 корп. 1, д. 4, д. 6
Жилых: 4 | Детских: 0 | Лечебных: 0 | Школьных 0 | Учебных: 0 | Прочих: 0
ИТОГО:0 |  |  | по ЦО: 0 |  | по ГВС: 0
На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на |  |  |  | 0/0/4/0
(подпор/проток/циркуляцию/слив)
ГВС из обратного тр-да
(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)
Возможно ухудшение качества ГВС
3. Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за
исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и сетей абонента.
4. Просим:
- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры
Передал: Старший диспетчер Костенко Александр Михайлович