## Лист1
ФАКСОГРАММА №
ЦДС ГУП "ТЭК СПБ"
Дата: 04.09.2023 | Т: 494-87-05 ; 494-87-07 :
Время 11:00 ч
1.Кому:
Организация | Кто принял (ФИО, должность) | Телефон/факс
Администрация Выборгского р-на СПб |  | т.. 295-31-46 ф. 596-31-51
ГКУ "ЖАВАР" |  | т. 550-29-76 ф. 550-29-88
Администрация Калининкого р-на СПб |  | т. 542-03-89 ф. 542-20-84
ГКУ "ЖАКАР" |  | т. 542-26-18 ф. 542-07-50
Энергосбыт ГУП "ТЭК СПб" |  | т. 334-30-93 ф. 334-30-98
ДПР ГУП "ТЭК СПб" |  | т. 334-70-51 ф. 334-70-56
ДС ФЭИ |  | т. 431-09-67 ф.430-65-23
Администрация Красногвардейского р-на СПб |  | т. 222-33-42 ф. 576-86-87
ГУЖА Красногвардейского р-на СПб |  | т. 227-48-10 ф. 227-49-49
Приемка ИТП новое строительстство |  | VrantsevaNV@gptek.spb.ru
2. Сообщаем, что в связи с технологическим нарушением на тепловой сети по адресу: Верности д.28 к4 Ду-76мм .пр.тр. подз. Кот Пискаревская
(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (Котельная)
С 11-00ч 04.09.2023 ГВС подается из обратного тр-да, без циркуляции: Верности ул,д. 28 к4, 5-до окончания работ,о чем будет сообщено дополнительно
ЦО:
Жилые: 0 │ Детские: 0 │Учебные: 0 │ Лечебные: 0 │Прочие:0
(переводятся на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)
прямого тр-да, без циркуляции
Жилые: 0 ¦ Детские: 0 ¦Учебные: 0 ¦Лечебные: 0 ¦Прочие: 0
ИТОГО:0 |  | по ГВС: 0
(подпор/проток/циркуляцию/слив)
ГВС абонентов:пр.Гражданский д.88 к3, д.88 к4- подается из обратного трубопровода.без циркуляции
(обеспечивать с какого тр-да/по какаой схеме в случае с ЦТП/отключено) | [6 empty] | 43912
ГВС от ЦТП подается:Культуры д.25 к4,д.29 к4,д. 23 к1,д.27 к1.д.31 к1,д.31 к2,Суздальский д. 57, д. 61
|  |  | 2021-08-29 | Выборгский | Руднева 29/1 | 10х3 |  | 29.08 работы ведутся | АВР-1 Никифоров
Просим отключить в ЭУ задв на прямом тр-де в Культуре д. 29 к3 и сообщить по тел.494 87 05 ДГ СРТС
О окончании работ будет сообщено дополнительно,
4. Просим:
●Оповестить абонентов.
●Обеспечить доступ
●Принять меры
Передал : диспетчер ЦДС Григорьева И.В