## Лист 1
ФАКСОГРАММА (на отключение)
ДГ Северного РТС ФТС ГУП "ТЭК СПБ"
Дата 25.10.2020
Время 15:29
1.Кому: |  |  |  | т/ф 552-98-97
Организация |  | Кто принял (ФИО, должность) |  | Телефон/факс
Администрация Выборгского р-на СПб |  |  |  | т.ф. 596-31-51
ГКУ ЖА Выборгского р-на СПб |  |  |  | т.ф. 417-66-62
Администрация Калининкого р-на СПб |  |  |  | т.ф. 417-47-80
ГКУ ЖА Калининкого р-на СПб |  |  |  | т.ф. 542-07-50
Администрация Красногвардейского р-на СПб |  |  |  | т.ф. 576-86-87
ГКУ ЖА Красногвардейского р-на СПб |  |  |  | т.ф. 241-59-95
Администрация пос. Мурино |  |  |  | т.ф. 309-78-12
Абонентское управление Северного р-на |  |  |  | т.ф. 601-93-98
ЦТП 1 |  |  |  | т.ф. 517-13-24
ЦТП 2 |  |  |  | т.ф. 531-54-00
УК "Прогресс" |  |  |  | т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство |  |  |  | VrantsevaNV@gptek.spb.ru
2. Сообщаем, что в связи с технологическим нарушением на тепловой сети по адресу:
Санкт-Петербург г, Тихорецкий пр-кт, д. 5, корп. 4; Диаметр: 150 Подающая Подземная бесканальная; Политехническая (Гжатская ул., 24)
(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)
В период с | 2020-10-25 15:15 | по | 2020-10-26 01:39
Отключаются от теплоснабжения следующие здания:
ЦО :Тихорецкий д.7к.6, 7к.5, 7к.4 , 7 к.3, 7к.2 на протоке из обратного трубопровода.
Жилых: 5 | Детских: 0 | Лечебных: 0 | Школ: 0 | Учебных: 0 | Прочих: 0
(переводятся на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)
ГВС: Тихорецкий д.7 к.2 с обратного трубопровода.
Жилых: 1 | Детских: 0 | Лечебных: 0 | Школьных 0 | Учебных: 0 | Прочих: 0
ИТОГО:0 |  |  | по ЦО: 5 |  | по ГВС: 1
На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на |  |  |  |  | 0/0/0/0
(подпор/проток/циркуляцию/слив)
ГВС: колонки
(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)
3. Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за
исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и сетей абонента.
4. Просим:
- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры
Подписал, передал:Старший диспетчер Петров В.В
(должность, ФИО)