## Лист 1
ФАКСОГРАММА (на отключение)
ЦДС ГУП "ТЭК СПБ"
Дата 03.06.2024
Время 11:48
1.Кому: |  |  |  | т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22
Организация |  | Кто принял (ФИО, должность) |  | Телефон/факс
Администрация Калининкого р-на СПб |  |  |  | т.ф. 542-03-89
ГКУ ЖА Калининкого р-на СПб |  |  |  | т.ф. 542-26-18
Абонентское управление Северного р-на |  |  |  | т.ф. 601-92-75
ЦТП 1 |  |  |  | т.ф. 517-38-04
ЦТП 2 |  |  |  | т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс" |  |  |  | т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство |  |  |  | VrantsevaNV@gptek.spb.ru
2. Сообщаем, что в связи с плановыми работами на тепловых сетях по адресу:
Науки пр-кт, д. 14; Диаметр: 300 Обратная Подземная канальная; Политехническая (Гжатская ул., 24)
(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)
В период с | 2024-06-03 11:45 | по | до устранения
Отключаются от теплоснабжения следующие здания:
Жилых: 0 | Детских: 0 | Лечебных: 0 | Школ: 0 | Учебных: 0 | Прочих: 0
ЦО здания от ЦТП: нет отключений
(переводятся на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)
ГВС сохраняется из прямого тр-да : Гражданский пр-кт: д. 45 корп. 1, д. 49 корп. 1, д. 51 корп. 2 лит. А, д. 71 ; Науки пр-кт: д. 14 корп. 1 лит. А, д. 14 корп. 2 лит. А, д. 14 корп. 3 лит. А, д. 14 корп. 4, д. 14 корп. 5 лит. А, д. 14а
Жилых: 5 | Детских: 1 | Лечебных: 0 | Школьных 0 | Учебных: 0 | Прочих: 4
ИТОГО:10 |  |  | по ЦО: 0 |  | по ГВС: 10
На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на |  |  |  | 0/0/0/0
(подпор/проток/циркуляцию/слив)
ГВС из прямого тр-да, без циркуляции
(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)
Возможно ухудшение качества ГВС
Детские, учебные и лечебные здания : Гражданский пр-кт: д. 45 корп. 1, д. 49 корп. 1, д. 51 корп. 2 лит. А, д. 71
3. Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за
исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и сетей абонента.
4. Просим:
- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры
Передал: ВЕДУЩИЙ ДИСПЕТЧЕР Григорьева Ирина Валерьяновна